|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SW72数字系统标准配置模板** | | | | | | | |
| **需方：** | | | | | | | |
| **产地：济南** | | | | | | | |
| **品牌：赛克新威，中国楼宇对讲十大品牌，国家质量信誉AAA级企业，中国房地产百强供应商。** | | | | | | | |
| **第1栋楼、26层、3个单元双门、1梯3户；第2栋楼、26层、4个单元双门，1梯4户，合计:650户。** | | | | | | | |
| **功能：高清可视，户户对讲、4方通话；家庭报警、网络监视，二次访客；广告播放、信息发布、图像抓拍、留影留言；社区一卡通、电梯控制接口、智能家居接口；远程维护/升级/控制。** | | | | | | | |
| **一、配置方案** | | | | | | | |
| **单元内器材配置** | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **型号** | **数量** | | **单价** | **金额（元）** | **备注** |
| 1 | 编码彩色可视门口机 | SW72M39IC | 14 | |  |  | 编码彩色可视门口机 |
| 2 | 7寸触摸式室内机 | SW72S77P | 650 | |  |  | 触摸屏+触摸按键 |
| 3 | 门口机电源 | SWK1240 | 14 | |  |  | 支持磁力锁或电控锁 |
| 4 | 室内机电源 | SWK1240 | 143 | |  |  | 每台可带4到6部分机 |
| 5 | 接入层（二层）交换机 | 5口交换机 | 104 | |  |  | 1梯4户的1层用1台 |
| 6 | 接入层（二层）交换机 | 8口交换机 | 39 | |  |  | 1梯3户的2层用1台 |
| 7 | 汇聚层（二层）交换机 | 16口交换机 | 3 | |  |  | 每单元用1台 |
| 8 | 汇聚层（二层）交换机 | 32口交换机 | 4 | |  |  | 每单元用1台 |
| 9 | 单元内用线 | 超五类网线 |  | |  |  | 国标 |
| 10 | 单元内用电源线 | RVV2\*0.75 |  | |  |  | 国标 |
| 11 | 门体 |  | 7 | |  |  | 门厂提供 |
| 12 | 闭门器 |  | 7 | |  |  | 门厂配套 |
| 13 | 电锁 |  | 7 | |  |  | 磁力锁或电控锁 |
| 14 | 小计 |  | | | | |  |
| **联网器材(小区公共部分）** | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **型号** | **数量** | | **单价** | **金额（元）** | **备注** |
| 1 | 管理员机（含电源） | SW72G01 | 1 | |  |  | 7寸触摸 |
| 2 | 电脑管理软件 | SW7200 | 1 | |  |  |  |
| 3 | 管理中心电脑 |  | 1 | |  |  |  |
| 4 | 光纤收发器 |  | 7对 | |  |  | 每单元1对 |
| 5 | 单元外用线 | 光纤 |  | |  |  | 单模、2芯 |
| 6 | IC卡发卡器 | SW1070 | 1 | |  |  | 每小区一台 |
| 7 | 核心交换机 | 16口交换机 | 1 | |  |  | 支持VLAN划分功能 |
| 8 | 小计 |  | | | | |  |
| 9 | 总价 |  | |  |  |  |  |
| 注：1、此报价含税，不含运费，不含施工，不含现场服务。款到发货；产品免费保修两年。 | | | | | | | |
| 服务热线：4008270531　　　　　　　　　 　联系人：　　　　　　　　　 　　 　　年    月    日 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SW72数字系统豪华配置模板** | | | | | | |
| **需方：** | | | | | | |
| **产地：济南** | | | | | | |
| **品牌：赛克新威，中国楼宇对讲十大品牌，国家质量信誉AAA级企业，中国房地产百强供应商。** | | | | | | |
| **第1栋楼、26层、3个单元双门、1梯3户；第2栋楼、26层、4个单元双门，1梯4户，合计:650户。** | | | | | | |
| **功能：高清可视，户户对讲、4方通话；家庭报警、网络监视，二次访客；广告播放、信息发布、图像抓拍、留影留言；社区一卡通、电梯控制接口、智能家居接口；远程维护/升级/控制。** | | | | | | |
| **一、配置方案** | | | | | | |
| **单元内器材配置** | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **型号** | **数量** | **单价** | **金额（元）** | **备注** |
| 1 | 编码彩色可视门口机 | SW72M40PIC | 7 |  |  | IC刷卡 |
| 2 | 7寸触摸式室内机 | SW72S77P | 468 |  |  | 触摸屏+触摸按键 |
| 3 | 门口机电源 | SWK1240 | 7 |  |  | 支持磁力锁或电控锁 |
| 4 | 室内机电源 | SWK1240 | 91 |  |  | 每台可带4到6部分机 |
| 5 | 接入层（二层）交换机 | 5口交换机 | 39 |  |  | 1梯2户的2层用1台 |
| 6 | 接入层（二层）交换机 | 8口交换机 | 52 |  |  | 1梯3户的2层用1台 |
| 7 | 汇聚层（二层）交换机 | 24口交换机 | 7 |  |  | 每单元用1台 |
| 8 | 单元内用线 | 超五类网线 |  |  |  | 国标 |
| 9 | 单元内用电源线 | RVV2\*0.75 |  |  |  | 国标 |
| 10 | 门体 |  | 7 |  |  | 门厂提供 |
| 11 | 闭门器 |  | 7 |  |  | 门厂配套 |
| 12 | 电锁 |  | 7 |  |  | 磁力锁或电控锁 |
| 13 | 小计 |  | | | |  |
| **联网器材(小区公共部分）** | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **型号** | **数量** | **单价** | **金额（元）** | **备注** |
| 1 | 管理员机（含电源） | SW72G01 | 1 |  |  | 7寸触摸屏 |
| 2 | 管理台软件 | SW7200 | 1 |  |  |  |
| 3 | 管理中心电脑 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 人脸识别服务器 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 光纤收发器 |  | 7对 |  |  | 每单元1对 |
| 6 | 单元外用线 | 光纤 |  |  |  | 单模、2芯 |
| 7 | IC卡发卡器 | SW1070 | 1 |  |  | 每小区一台 |
| 8 | 核心交换机 | 16口交换机 | 1 |  |  | 支持VLAN划分功能 |
| 9 | 小计 |  | | | |  |
| 10 | 总价 |  | | | |  |
| 注：1、此报价含税，不含运费，不含施工，不含现场服务。款到发货；产品免费保修两年。 | | | | | | |
| 服务热线：4008270531　　　　　　　　　　 联系人：　　　　　　　　　　　　 　　　年    月    日 | | | | | | |